杨凌示范区2017年第一季度国控企业监督性监测汇总表

废水国控企业性监测

| 企业名称 | 监测点位 | 执行标准 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陕西中兴林产科技有限责任公司 | 总排口 | 黄河流域（陕西段）污水综合排放标准（DB 61/224-2011）、污水综合排放标准GB 8978-1996 | 2017.1.9-1.15 | pH | 7.97 | 6-9 | 无量纲 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 6.313 | 25 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 82 | 300 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 42.6 | 150 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 223 | 400 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 0.096 | 2.0 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 甲醛 | 0.84 | 5.0 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 瞬时流量 | 0.003 | / | m3/s |  |  |

污水处理厂监督性监测

| 企业名称 | 监测点位 | 执行标准 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨凌华宇水质净化有限公司 | 总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准一级A标准（GB 18918-2002） | 2017.1.9-1.16 | pH | 7.22 | 6-9 | 无量纲 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 1.725 | 8 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 35 | 50 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 8.6 | 10 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 4ND | 10 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 20 | 30 | 倍 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 1.71 | 0.5 | mg/L | 2.42 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 7.00 | 15 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.004ND | 0.05 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.10 | 1 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.03 | 1 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05ND | 0.5 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.0003ND | 0.1 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.032 | 0.1 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | 0.001ND | 0.01 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | 0.01ND | 0.1 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 0 | 1000 | 个/L |  |  |
|  |  |  |  | 瞬时流量 | 0.165 | / | m3/s |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.00004ND | 0.001 | mg/L |  |  |