杨凌示范区2016年第四季度国控企业监督性监测汇总表

废水国控企业性监测

| 企业名称 | 监测点位 | 执行标准 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陕西中兴林产科技有限责任公司 | 总排口 | 黄河流域（陕西段）污水综合排放标准（DB61/224-2011）、污水综合排放标准GB8978-1996 | 2016.10.11-10.17 | pH | 7.69 | 6-9 | 无量纲 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.733 | 25 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 65 | 300 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.8 | 150 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 21 | 400 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 0.96 | 2.0 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 甲醛 | 1.13 | 5.0 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 瞬时流量 | 0.0035 | / | m3/s |  |  |
| 陕西杨凌汇源食品饮料有限公司 | 总排口 | 黄河流域（陕西段）污水综合排放标准（DB61/224-2011）、浓缩果汁加工业水污染物排放标准（DB61/421-2008） | 2016.10.11-10.17 | pH | 7.32 | 6-9 | 无量纲 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.262 | 25 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 32 | 150 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.3 | 100 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 16 | 200 | mg/L |  |  |

污水处理厂监督性监测

| 企业名称 | 监测点位 | 执行标准 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨凌华宇水质净化有限公司 | 总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准一级A标准（GB18918-2002） | 2016.10.11-10.18 | pH | 6.93 | 6-9 | 无量纲 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.445 | 8 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 29 | 50 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 6.3 | 10 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 8 | 10 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 20 | 30 | 倍 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 1.69 | 0.5 | mg/L | 2.38 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 11.4 | 15 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.005 | 0.05 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.01ND | 1 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.22 | 1 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05ND | 0.5 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.0003ND | 0.1 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.004ND | 0.1 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | 0.001ND | 0.01 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | 0.01ND | 0.1 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 600 | 1000 | 个/L |  |  |
|  |  |  |  | 瞬时流量 | 0.170 | / | m3/s |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.00004ND | 0.001 | mg/L |  |  |